ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрации муниципального образования Пенкинское

Камешковского района Владимирской области

от   20.08.2018                                                                                              № 46

О проведении проверки готовности объектов

жилищно-коммунального хозяйства

муниципального образования Пенкинское

к отопительному периоду 2018-2019 годов

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях своевременной и качественной подготовки объектов жилищно- коммунального хозяйства муниципального образования Пенкинское к отопительному периоду 2018-2019 годов, администрация муниципального образования Пенкинское Камешковского района постановляет:

1. Утвердить программу проведения проверки готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования Пенкинское к отопительному периоду 2018-2019 годов согласно приложению к настоящему постановлению.

2.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования Пенкинское.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит 	размещению на официальном сайте администрации муниципального образования Пенкинское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Врио главы администрации муниципального

образования Пенкинское						    В.И. Бритвин

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования Пенкинское

от 20.08.2018 № 46

Программа

проведения проверки готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования Пенкинское к отопительному периоду 2018-2019 годов

1. Общие положения

- Целью программы проведения проверки готовности проведения проверки готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования Пенкинское к отопительному периоду 2018-2019 годов (далее - Программа) является оценка готовности к отопительному периоду путем проведения проверок готовности к отопительному периоду 2018-2019 годов потребителей тепловой энергии на территории муниципального образования Пенкинское.

- Проверка проводится на предмет соблюдения обязательных требований, установленных приказом министерства энергетики России от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» (далее — Правила).

- Объекты, подлежащие проверке: согласно графику (приложение № 1 к  Программе)

- Проверка многоквартирных домов осуществляется в отношении лиц, осуществляющих в соответствии с жилищным законодательством управление многоквартирным домом и приобретающих тепловую энергию (мощность) и (или) теплоноситель для оказания услуги теплоснабжения. В отношении указанных лиц также осуществляется проверка проводимых ими мероприятий по подготовке к отопительному периоду.

2. Основные положения

- Проверка готовности к отопительному периоду 2018-2019 годов осуществляется комиссией по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2018-2019 годов (далее - комиссия), персональный состав которой определен в приложении № 2 к настоящей Программе.

- В целях проведения проверки потребителей тепловой энергии к работе комиссии по согласованию могут привлекаться представители единой теплоснабжающей организации энергии.

- При проверке готовности к отопительному периоду 2018-2019 годов комиссией проверяется выполнение требований по готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии.

В целях проведения проверки комиссии рассматривают документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости - проводят осмотр объектов проверки с выездом на место.

2.4. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду 2018-2019 годов в соответствии с Правилами.

2.5. Паспорт готовности к отопительному периоду 2018-2019 годов (далее - паспорт), выданный на основания акта проверки готовности к отопительному периоду 2018-2019 годов, составляется в соответствии с Правилами и выдается уполномоченным органом, образовавшим комиссию.

3. Заключительные положения

- При проведении проверки по готовности к отопительному периоду 2018-2019 годов для потребителей тепловой энергии ожидаются следующие результаты:

1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

2) промывка оборудования и коммуникаций тепло потребляющих установок;

3) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

4) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

5) утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери)

6) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

7) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

8) работоспособность защиты систем теплопотребления;

9)  надежность	теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий.

Сроки выдачи паспортов определяются председателем комиссии не позднее  15 сентября - для потребителей тепловой энергии, объектов социальной сферы.

Приложение № 1

к Программе

ГРАФИК

проведения проверки готовности  объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования Пенкинское к

отопительному периоду 2018-2019 годов

| № п\п | Объекты, подлежащие проверке | сроки проведения проверки | документы, проверяемые в ходе проведения проверки. |
| --- | --- | --- | --- |
| Потребители |  |  |  |
| 1. | Многоквартирные дома | 18.08.2018- 28.08.2018 | акты весеннего осмотра МКД, план мероприятий по подготовке к отопительному сезону, паспорта готовности МКД к эксплуатации в зимних условиях, акты проверки газового оборудования; акты проверки дымоходов и вентиляционных каналов |
| 2. | МУК ДК д. Пенкино, МУК ДК с. Гатиха | 28.08.2018 | план мероприятий по подготовке к отопительному сезону, паспорта готовности. |
| Муниципальное образование |  |  |  |
| 3. | Администрация муниципального образования Пенкинское | 28.08.2018 | Паспорт готовности |

Приложение № 2

к Программе

Состав комиссии

объектов по проведению проверки жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования  Пенкинское к отопительному периоду

2018-2019 годов

Бритвин Валерий Иванович, заместитель главы администрации муниципального образования Пенкинское;

Власова Марина Владимировна, начальник муниципального учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования Пенкинское»;

Бочанова Ольга Ивановна, заведующая финансовым отделом;

Куренкова Марина Юрьевна, специалист по оказанию муниципальных услуг  населению.

Представитель МУП «Владимирводоканал» (по согласованию);

Директор МУК ДК д. Пенкино, Титова Татьяна Васильевна;

Директор МУК ДК с. Гатиха, Камашева Марина Леонидовна;

Представители самоуправления многоквартирных домов (по согласованию).