П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Администрации  муниципального образования Пенкинское

Камешковского района Владимирской области

# от  27.03.2013 г.                                                                                             № 18

- О нормативах потребления холодного водоснабжения на поливочный сезон 2013 года

В соответствии с действующими СНиП 2.04.01.-85 "Внутренний водопровод и канализация зданий"  в целях регулирования норм водопотребления постановляю:

1. Утвердить нормативы потребления холодного водоснабжения на поливочный сезон 2013 года согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия и подлежит опубликованию в районной газете “Знамя”.

Глава муниципального

образования Пенкинское                                                                    В.В.Исаев

Приложение

к постановлению

администрации муниципального

образования Пенкинское

от 27.03.2013 г. № 18

Нормативы

потребления холодного водоснабжения на поливочный сезон 2013 года

| № п/п |  | Единица измерения | Количество литров в сутки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расходы воды на поливку: - травяного покрова; - футбольного поля; - остальных спортивных сооружений. | 1 кв.м 1 кв.м 1 кв.м | 3,0 0,5 1,5 |
| 2 | Полив приусадебных участков, теплиц, зеленых насаждений, газонов и цветников: - из постоянно действующего водопровода, при отсутствии либо неисправно состоянии приборов учета воды; - из водозаборной колонки. | 1 кв.м 1 кв.м | 3,0 2,0 |